## Slide 1
Activităţile CNCAN în vederea reînnoirii autorizaţiei de exploatare a Unității 2 a CNE Cernavodă

## Slide 2
Conținutul prezentării
Cadrul de reglementare
Procesul de autorizare
Documentația de securitate nucleară
Activități de inspecție
Concluzii

## Slide 3
Cadrul de reglementare
Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Normele și ghidurile CNCAN aplicabile instalațiilor nucleare (inclusiv cele care transpun prevederi ale directivelor europene în domeniul nuclear)
Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, cu modificările şi completările ulterioare
Convențiile internaționale în domeniul nuclear ratificate de România

## Slide 4
Cadrul de reglementare
CNCAN are responsabilitatea de a asigura, prin intermediul normelor emise şi a dispoziţiilor rezultate în urma activităţilor de autorizare şi control, faptul că există un cadru legislativ adecvat pentru desfăşurarea activităţilor aflate sub incidenţa Legii.
Legea
111/1996
Normele CNCAN
Ghiduri de reglementare
Adresele CNCAN
Documentele titularului de autorizație aprobate CNCAN
Dispozițiile CNCAN și acțiunile specificate în
procesele verbale de control
Procedurile titularului de autorizație aprobate de CNCAN
Cerințe de reglementare, criterii și condiții

## Slide 5
Cadrul de reglementare
Autorizarea instalațiilor nucleare se realizează conform Legii 111/1996 cu modificările și completările ulterioare și completată de normele de securitate nucleară privind autorizarea instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 336/ 03.01.2019 și publicate in Monitorul Oficial, partea I, nr. 5 din data de 03 ianuarie 2019 (NSN-22). Conform art. 18 din normele privind autorizarea instalaţiilor nucleare (NSN-22) cerințele pentru autorizare sunt:
1. Cerințele din Legea 111/1996; 2. Cerințele din normele emise de CNCAN aplicabile instalației nucleare; 3. Cerințele din codurile și standardele acceptate sau impuse de CNCAN; 4. Raportul Final de Securitate Nucleară, aflat la ultima revizie acceptată de CNCAN; 5. Bazele de proiectare ale instalației nucleare; 6. Limitele și condițiile din autorizația emisă de CNCAN; 7. Analizele și evaluările de securitate nucleară efectuate pentru demonstrarea conformității cu cerințele și recomandările din normele și ghidurile emise de CNCAN; 8. Prevederile Sistemului de Management al titularului de autorizație; 9. Angajamentele asumate de titularul de autorizație în procesul de autorizare, documentate în corespondența oficială și în minutele de ședință emise în cadrul procesului de autorizare.

## Slide 6
Procesul de autorizare
În conformitate cu Normele privind autorizarea instalaţiilor nucleare (NSN 22) și Normele privind transparența decizională în procesul de autorizare a instalaţiilor nucleare (NSN-25), acesta se desfasoară dupa cum urmează:
a) verificarea cererii depuse de organizaţia solicitantă de autorizaţie, pentru a determina dacă include toate documentele şi informaţiile necesare, conform prezentelor norme;
b) informarea solicitantului de autorizaţie despre necesitatea furnizării de documente şi informaţii suplimentare, în situaţia în care documentaţia de autorizare depusă este incompletă;
c) analiza şi evaluarea documentaţiei de autorizare, în particular evaluarea documentaţiei de securitate nucleară a instalaţiei nucleare, pentru verificarea conformităţii cu prevederile legale şi reglementările aplicabile;
d) solicitarea de clarificări, documente şi informaţii suplimentare care trebuie puse la dispoziţia CNCAN pentru analiză şi evaluare, acolo unde este necesar;
e) efectuarea inspecţiilor pentru verificarea conformităţii cu prevederile legale şi reglementările aplicabile;
f) dispunerea de acţiuni corective, prin stabilirea de dispoziţii în procesele-verbale de control, acolo unde este necesar;

## Slide 7
Procesul de autorizare
g) analiza integrată a datelor provenind din evaluarea documentaţiei de autorizare, în particular din evaluarea documentaţiei de securitate nucleară a instalaţiei nucleare şi din constatările făcute în cadrul inspecţiilor, inclusiv din verificarea implementării tuturor acţiunilor corective dispuse, pentru a stabili dacă sunt îndeplinite toate prevederile legale şi cerinţele din reglementările aplicabile;
* Informarea publicului și organizarea dezbaterilor publice în procesul și fazele de autorizare specifice pentru ciclul de viață al instalației nucleare.
h) documentarea bazelor pentru decizia de eliberare a autorizaţiei, în situaţia în care CNCAN a constatat îndeplinirea tuturor prevederilor legale şi a cerinţelor din reglementările aplicabile;
i) eliberarea autorizaţiei, în care se consemnează limitele şi condiţiile impuse de CNCAN titularului de autorizaţie;
j) verificarea, prin analize, evaluări şi inspecţii efectuate în mod periodic sau inopinat, a modului în care titularul de autorizaţie asigură conformitatea cu prevederile legale, reglementările aplicabile şi limitele şi condiţiile din autorizaţie, pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei.

## Slide 8
Procesul de autorizare
Pentru reînnoirea autorizației de exploatare a Unității 2 a CNE Cernavodă, CNCAN a avut în vedere următoarele obiective generale care trebuie îndeplinite de solicitantul de autorizaţie, Societatea Națională Nuclearelectrica S.A., pentru a demonstra conformitatea cu legislația în vigoare:
Respectarea limitelor şi condiţiilor din autorizațiile existente;
Conformitatea proiectului instalaţiei nucleare cu bazele de proiectare și bazele de autorizare;
Actualizarea continuă a analizelor și evaluărilor de securitate nucleară;
Implementarea proceselor sistemului de management integrat;
Asigurarea respectării cerințelor de reglementare și acțiunile de implementare a cerinţelor și recomandărilor noi din normele și ghidurile emise de CNCAN;
Utilizarea experienței de exploatare pentru îmbunătățirea continuă a securității nucleare;
Revizuirea periodică a securității nucleare;
Implementarea dispozițiilor stabilite de CNCAN prin procesele verbale de control;

## Slide 9
Procesul de autorizare
Demonstrarea punerii în practică a acestor obiective s-a realizat prin evaluarea documentației transmise în cadrul procesului de autorizare și prin inspecțiile efectuate de către reprezentanții CNCAN.
Atât evaluarea documentației bază de autorizare, cât și inspecțiile efectuate pe amplasamentul CNE Cernavodă reprezintă activități de control ale CNCAN relevante pentru procesul de autorizare.

## Slide 10
Documentația de securitate nucleară
CNCAN a efectuat verificarea și evaluarea documentației de securitate nucleară pentru Unitatea 2 a CNE Cernavodă, pentru a stabili conformitatea cu legislația în vigoare.
Documentația evaluată include:
Documentația anexată la cererea de reînnoire a autorizației de exploatare, conform Normelor privind autorizarea instalaţiilor nucleare, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 03 ianuarie 2019;
Documentația aferentă procesului de revizuire periodică a securității nucleare, conform Normelor privind revizuirea periodică a securităţii nucleare pentru centralele nucleare, publicate în Monitorul Oficial nr. 439 din 22 mai 2006;
Raportul Final de Securitate Nucleară, actualizat, conform Ghidului privind formatul cadru și conținutul Raportului Final de Securitate Nucleară pentru centralele nuclearoelectrice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 08 octombrie 2015;

## Slide 11
Documentația de securitate nucleară
Analizele deterministe și evaluările probabilistice de securitate nucleară, conform normelor specifice (Normele privind analizele deterministe de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 31 octombrie 2019, respectiv Normele privind evaluările probabilistice de Securitate nucleară, publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 980 din 07 decembrie 2006;
Documentaţia de securitate nucleară transmisă pentru aprobarea modificărilor de proiect permanente și temporare;
Documentația de securitate nucleară aferentă îmbunătățirilor de proiect implementate pentru a ține cont de experiența de exploatare, inclusiv de rezultatele evaluărilor de tip “teste de stres” efectuate după accidentul de la Fukushima Daiichi din Japonia din 2011;
Planurile, programele și procedurile de management ale îmbătrânirii pentru sistemele și structurile cu funcții de securitate nucleară;
Planurile, programele și procedurile privind pregătirea personalului cu funcții importante pentru securitatea și siguranța nucleară;

## Slide 12
Documentația de securitate nucleară
Procedurile de operare, supraveghere, testare, întreținere și inspecții în funcționare și diferitele rapoarte tehnice aferente efectuării acestor activități;
Procedurile de răspuns la tranzienți și situații de accident;
Planul și procedurile de pregătire și răspuns la situații de urgență;
Rapoartele privind performanța în exploatare a instalației nuclear.
Verificările efectuate de CNCAN au inclus atât documentația transmisă în cursul anului 2020 pentru susținerea cererii de reautorizare, cât și verificările efectuate în mod continuu de la ultima reautorizare a Unității 2 din 2013.
Verificările continue includ evaluarea procedurilor CNE Cernavodă ale căror revizii sunt aflate sub controlul CNCAN, evaluarea modificărilor de proiect permanente și temporare, evaluarea actualizărilor Raportului Final de Securitate Nucleară și a Manualului de Management Integrat.
Atât procesul de evaluare a securității nucleare a Unităților CNE Cernavodă, cât și procesul de inspecție, reprezintă procese de bază ale CNCAN, care se desfășoară continuu, pe toată durata de valabilitate a unei autorizații, iar rezultatele acestora sunt utilizate în procesul de reînnoire al autorizațiilor.

## Slide 13
Inspecția instalațiilor nucleare
CNCAN supraveghează continuu exploatarea în siguranță a Unităților CNE Cernavodă și conformitatea cu cerințele din reglementări, autorizațiile în vigoare și limitele și condițiile tehnice de operare.
Inspecțiile efectuate de CNCAN la CNE Cernavodă de la ultima reautorizare a Unității 2 și
până în prezent includ:

## Slide 14
Inspecția instalațiilor nucleare
1
Inspecții tematice, atât anunțate cât și neanunțate precum și supravegherea și verificarea modului în care titularul de autorizație a implementat măsurile necesare pentru asigurarea continuității activităților de bază și menținerea securității nucleare pe perioada pandemiei COVID -19
2
Inspecții specifice privind sistemele și structurile cu funcții de securitate nucleară precum și monitorizarea continuă a modului de implementare a dispozițiilor rezultate în urma controalelor efectuate în anii precedenți și a acțiunilor de îmbunătățire rezultate în urma proceselor de autoevaluare și evaluare independentă
3
Inspecții de rutină, neanunțate, în camera de comandă principală, clădirea ractorului, clădirea turbinei, clădirea serviciilor, precum și alte clădiri de pe amplasament care adăpostesc sisteme și echipamente cu funcții de securitate nucleară
4
Inspecții zilnice în opririle planificate precum și inspecții ca reacție la evenimentele raportabile și /sau opririle neplanificate
5
Examinarea și evaluarea personalului de operare pentru camera de comandă principală și a personalului de conducere
6
Participarea la exercițiile de pregătire și răspuns la situații de urgență pe amplasamentul CNE Cernavodă

## Slide 15
Concluzii
În baza evaluărilor și inspecțiilor efectuate de CNCAN până în prezent, nu au fost identificate neconformități care să împiedice reautorizarea Unității 2 CNE Cernavodă.
În conformitate cu reglementările naționale în vigoare, autorizaţia de exploatare se eliberează de către CNCAN, este valabilă pentru o perioadă de timp limitată, ținând cont de solicitarea titularului de autorizație și justificată prin documentația suport de autorizare, pentru exploatarea în siguranţă a instalaţiei nucleare, luând în considerare bazele de proiectare, mecanismele de îmbătrânire şi activităţile de retehnologizare, cu respectarea limitelor şi condiţiilor înscrise în autorizaţie şi a cerinţelor din normele specifice emise de CNCAN.
Pentru menţinerea valabilității autorizației de exploatare, titularul de autorizaţie trebuie să asigure conformitatea cu bazele de proiectare şi analizele şi evaluările de securitate nucleară curente, documentate în Raportul Final de Securitate Nucleară, actualizat periodic pe toată durata de exploatare a instalaţiei.

## Slide 16
Concluzii
În situaţia în care, în urma reevaluării, se constată reducerea marjelor de Securitate nucleară astfel încât perioada de exploatare estimată în bazele de autorizare nu poate fi atinsă, titularul de autorizaţie are obligația de a informa CNCAN în vederea modificării autorizației de exploatare.
Revizuirea periodică a securităţii nucleare trebuie efectuată de titularul de autorizaţie cel puţin o dată la 10 ani, începând de la data intrării în vigoare a autorizației de exploatare, în conformitate cu prevederile din normele specifice emise de CNCAN.
Atunci când instalația nucleară va necesita implementarea unor lucrări de retehnologizare complexe, pentru care este necesară o oprire cu o durată mai mare decât opririle planificate de rutină, CNCAN va revizui şi va modifica autorizația de exploatare existentă pentru completarea limitelor şi condiţiilor din autorizaţie cu cerințe specifice privind activităţile de retehnologizare, supravegherea şi verificarea acestor activităţi şi repunerea în funcțiune a instalaţiei nucleare după retehnologizare.